附件2：交付标准

| 专业 | 区域 | 功能间 | 部位 | 交付标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土建 | 公区区域 | 楼梯间 | 楼地面 | 印华地砖 |
|  |  |  | 墙面 | 白色无机防霉涂料 |
|  |  |  | 顶棚 | 白色无机防霉涂料 |
|  |  | 强、弱电井及水井 | 楼地面 | 毛坯 |
|  |  |  | 墙面 | 毛坯 |
|  |  |  | 顶棚 | 毛坯 |
|  |  | 电梯厅 | 楼地面 | 地砖 |
|  |  |  | 墙面 | 玻化砖 |
|  |  |  | 顶棚 | 石膏板吊顶 |
|  |  | 走道 | 楼地面 | 地砖 |
|  |  |  | 墙面 | 刮白 |
|  |  |  | 顶棚 | 白色无机防霉涂料 |
|  |  | 其他区域 | 楼地面 | 水泥砂浆 |
|  |  |  | 墙面 | 白色无机防霉涂料 |
|  |  |  | 顶棚 | 白色无机防霉涂料 |
|  |  | 卫生间 | 地面 | 防滑瓷砖 |
|  |  |  | 墙面 | 瓷砖 |
|  |  |  | 顶棚 | 铝扣板吊顶 |
|  | 户内 | 其他 | 内墙 | 毛坯 |
|  |  |  | 顶棚 | 毛坯 |
|  |  |  | 室内地面 | 毛坯 |
| 消防系统 |  |  |  | 完整 |
| 给水系统 |  |  |  | 完整 |
| 排水系统 |  |  |  | 完整 |
| 外墙 |  |  |  | 玻璃幕墙、铝单板、真石漆 |
| 智能化 |  |  |  | 完整 |
| 入户门 |  |  |  | 完整 |
| 电梯工程 |  |  |  | 完整 |
| 市政及景观 |  |  |  | 完整 |
| 供配电 |  |  | 强电系统配电箱引自配电室 | 完整 |
| 燃气 |  |  |  | 无 |
| 暖通空调 |  |  |  | 包括防排烟系统，不含空调 |