附件2.商贸中心交付标准

| 专业 | 区域 | 功能间 | 部位 | 交付标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土建 | 公区区域 | 楼梯间 | 楼地面 | 瓷砖 |
|  |  |  | 墙面 | 白色无机防霉涂料 |
|  |  |  | 顶棚 | 白色无机防霉涂料 |
|  |  | 电梯厅 | 楼地面 | 瓷砖 |
|  |  |  | 墙面 | 瓷砖 |
|  |  |  | 顶棚 | 石膏板吊顶 |
|  |  | 走道 | 楼地面 | 瓷砖 |
|  |  |  | 墙面 | 白色无机防霉涂料 |
|  |  |  | 顶棚 | 白色无机防霉涂料 |
|  |  | 机房 | 楼地面 | 水泥砂浆 |
|  |  |  | 墙面 | 白色无机防霉涂料 |
|  |  |  | 顶棚 | 白色无机防霉涂料 |
|  |  | 卫生间 | 地面 | 瓷砖 |
|  |  |  | 墙面 | 瓷砖 |
|  |  |  | 顶棚 | 铝扣板吊顶 |
|  |  | 其他公区 | 楼地面 | 毛坯（水泥砂浆找平） |
|  |  |  | 墙面 | 毛坯（水泥砂浆找平） |
|  |  |  | 顶棚 | 毛坯（水泥砂浆找平） |
|  |  | 商户 | 内墙 | 毛坯 |
|  |  |  | 顶棚 | 毛坯 |
|  |  |  | 楼地面 | 毛坯 |
| 消防系统 |  |  |  | 完整 |
| 给水系统 |  |  |  | 完整 |
| 排水系统 |  |  |  | 完整 |
| 外墙 |  |  |  | 玻璃幕墙、铝单板、真石漆 |
| 智能化 |  |  |  | 二装 |
| 电梯工程 |  |  |  | 完整 |
| 市政及景观 |  |  |  | 完整 |
| 强电 |  |  |  | 完整 |
| 暖通空调 |  |  |  | 二装 |
| 广电及三网 |  |  |  | 二装 |
| 本项目交付标准后续根据招商业态进行优化 |  |  |  |  |